| Группа Компаний «СибЛайн» промышленно-коммерческий холдинг | OOO Компания «СибЛайн» 630056 г. Новосибирск, ул. Софийская, 14, а/я 17 т. (383) 299-19-18, факс 306-53-52 ИНН / КПП 5405326867 / 540701001 e-mail: info@siblinensk.ru www.siblinensk.ru |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА

|  | - Организация |  |
| --- | --- | --- |
| Координаты | - Город |  |
| заказчика: | - Тел/факс, E-mail |  |
|  | Контактное лицо |  |
| Название объекта: |  |  |
| Применение ПТО: | Отопление ( ) Вентиляция ( ) ГВС одноступенчатая ( ) |  |

|  | Ед. изм. | Греющая среда | - Нагреваемая - среда |
| --- | --- | --- | --- |
| - Тип среды (например, вода-вода) |  | Вода | Вода |
| Тепловая нагрузка / мощность | Гкал/ч | V |  |
| Массовый расход (заполняется при неизвестной нагрузке) | т / ч |  |  |
| Температура среды на входе в ПТО (!) | С | V | V |
| Температура среды на выходе из ПТО (!) | С | V | V |
| Допускаемые потери напора | м.в.с. |  |  |
| Расчетное давление | кгс/ см² |  |  |
| Давление пара на выходе (заполняется для парового ПТО) | атм. |  |  |

V – Обязательные графы к заполнению

Примечания ____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

- Утверждаю: _____________________________________________________________

ЗАПОЛНЕННЫЙ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОТПРАВИТЬ: info@siblinensk.ru