| Компания «СибЛайн»; OOO Компания «СибЛайн» 630056 г. Новосибирск, ул. Софийская, 14, а/я 17 т. (383) 299-19-18, т/факс 306-53-52 e-mail: info@siblinensk.ru. |  |
| --- | --- |

Бланк заказа на приточную установку

Схема установки

| № п/п | Кол-во, шт | Состав установки | Параметры | Ед. изм. | Величина | Прим. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Вентилятор | Производительность по воздуху | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Давление на выходе из установки (без учета потерь в установке) | Па |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ### Нагреватель I ст. | Теплоноситель: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вода - tнач / tкон | оС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пар - давление | кПа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Электричество | кВт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Параметры обрабатываемого воздуха Tнач / Tкон | оС |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ### Охладитель | Теплоноситель: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вода - tнач / tкон | оС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фреон - tисп | оС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Параметры обрабатываемого воздуха Tнач / Tкон | оС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Влажность воздуха на входе | φ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ### Нагреватель II ст. | Теплоноситель: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вода - tнач / tкон | оС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пар - давление | кПа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Электричество |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Параметры обрабатываемого воздуха Tнач / Tкон | оС |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ### Фильтр | Плоский |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Карманный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс очистки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ### Шумоглушитель | Длина | мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ### Клапан воздушный | Электропривод |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ручной привод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ### Камера промежуточная | Длина | мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ### Автоматика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | ### Аксессуары | Гибкие вставки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Присоединительные фланцы |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Кол-во, шт | Состав установки | Параметры | Ед. изм. | Величина | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | Блок теплоутилизации | Пластинчатый рекуператор: |  |  |  |
|  |  |  | Параметры приточного воздуха Тнач/ Ткон | ОС |  |  |
|  |  |  | Параметры вытяжного воздуха Тнач/Ткон | оС |  |  |
|  |  |  | Мощность рекуператора | кВт |  |  |
| 12 |  | U2 Форсуночное увлажнение | Параметры обрабатываемого воздуха: Тнач/Ткон | ОС |  |  |
|  |  |  | Параметры обрабатываемого воздуха: φнач/φкон | % |  |  |
|  |  |  | Эффективность увлажнения | % |  |  |
| 13 |  | U 1 Сотовое увлажнение: | Параметры обрабатываемого воздуха: Тнач/Ткон |  |  |  |
|  |  |  | Параметры обрабатываемого воздуха: φнач/φкон | % |  |  |
|  |  |  | Эффективность увлажнения | % |  |  |

Дополнительные требования и схема установки:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________